## Slide 1: FYS-KJM 4740 MR-teori og medisinsk diagnostikk K-space vs bilderom et eksempel i 1 D Atle Bjørnerud, Rikshospitalet atle.bjornerud@fys.uio.no 975 39 499

## Slide 2: Eksempel på 1-D protontetthets-vektor (N=16):

## Slide 3
∆B
1-D gradient koding

## Slide 4
∆B
1-D gradient koding
∆B=G(x-N/2)
x
Magnetiserings-vektoren:
I diskret form (N=16):

## Slide 5
∆B
1-D gradient koding
∆B=G(x-N/2)
x

## Slide 6
= 1 linje i k-space (for en verdi av fase-koding)
Se liket med ’ekko -signal’ (SE/GRE)
kx
0

## Slide 7
FFT-1
Proton-tetthetsfordelingen langs x er nå gitt ved iFFT av magnetiserings-vektoren MT

## Slide 8
utvide til 2 dimensjoner:
kx
ρ(x,y)
ky