## Slide 1: Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen Olje- og energidepartementet

## Slide 2: Tre oppgaver i energiforvaltningen
Tørrår
Koordinering av nett og produksjon
Utbygging av fornybar energi, støtteordninger

## Slide 3: Litt om strøm
Produsent, nett og forbruk, 1
P
F

## Slide 4: Litt om strøm
Produsent, nett og forbruk, 2
P
K
P
K
P
Nettet

## Slide 5: Litt om strøm
Prisdannelsen
Pris
Mengde

## Slide 6: Tørrår
Magasinfyllingen
Chart: Prosent
2010 | 61 | 57.6 | 54.4 | 50.8
2009 | 65.1 | 62.4 | 60.7 | 58.1 | 54.9 | 51.8 | 48.6 | 45.6 | 42.8 | 40 | 37.2 | 34.8 | 32.2 | 30.3 | 30 | 30.7 | 31.3 | 35.7 | 38.2 | 39.7 | 43.1 | 47.8 | 50.8 | 52.8 | 55.9 | 59.4 | 63.3 | 66.6 | 69.5 | 72.9 | 76.1 | 77.8 | 78.8 | 80.9 | 82.2 | 84.8 | 86.7 | 86.6 | 88.6 | 89.1 | 88.4 | 86.7 | 84.8 | 82.6 | 80.8 | 78.6 | 79 | 78.6 | 76.1 | 73.7 | 70.4 | 67.6
2008 | 74.4 | 71.7 | 69.7 | 67.4 | 65.3 | 62.7 | 59.7 | 58.1 | 56.1 | 53.4 | 50.9 | 48 | 45 | 42.5 | 39.8 | 37.3 | 36 | 40.7 | 46.3 | 50.4 | 51.7 | 56.4 | 64.6 | 68.9 | 72.5 | 75.1 | 78.5 | 80.8 | 83 | 84.8 | 85.5 | 85.9 | 86.8 | 86.1 | 85.6 | 86.1 | 85.3 | 83.8 | 82.7 | 81.9 | 82.9 | 83.5 | 85.7 | 84.8 | 83 | 82.4 | 80.8 | 78.9 | 75.9 | 72.6 | 70.2 | 68
2006 | 73.9 | 71.4 | 68.3 | 65.1 | 62.2 | 58.9 | 55.4 | 52.2 | 48.7 | 45.2 | 41.8 | 38.8 | 36.2 | 33.7 | 31.7 | 29.9 | 29.1 | 32.1 | 37.2 | 39.6 | 43 | 45.2 | 48 | 52.4 | 56.3 | 57.4 | 58.5 | 60.7 | 60.7 | 60.3 | 60.1 | 59.4 | 59 | 58.8 | 60.2 | 61.2 | 61.2 | 61.8 | 62.2 | 63.5 | 64.1 | 64 | 64 | 64.3 | 65.1 | 65.3 | 65.7 | 67.2 | 67.2 | 67.8 | 67.3 | 67
Minimum (1990-2007) | 46.4 | 43.5 | 42.5 | 40.7 | 38.5 | 36.2 | 33.7 | 31.1 | 28.6 | 26.5 | 24.9 | 23.4 | 22.1 | 20.5 | 18.7 | 17.3 | 18.7 | 19.4 | 20.9 | 23 | 27.1 | 29.5 | 35.7 | 40.6 | 44.5 | 46.6 | 50 | 52.4 | 53.8 | 55.2 | 56.4 | 57 | 57.2 | 58.3 | 59.5 | 59.7 | 58.9 | 58.1 | 57.8 | 60 | 62.2 | 63.1 | 63.4 | 64.3 | 65.1 | 65.3 | 63.5 | 60.6 | 57.7 | 54.9 | 52.1 | 49.6
Median (1990-2007) | 69.8 | 66.8 | 65.1 | 62.6 | 60.6 | 58.3 | 55.6 | 52.8 | 49.7 | 46.6 | 44.3 | 41.8 | 39.5 | 37.7 | 36.1 | 34.7 | 34.6 | 34.2 | 37.5 | 39.6 | 44.7 | 47.2 | 50.1 | 54.9 | 62.6 | 67.5 | 72.3 | 75.7 | 79.8 | 82.2 | 83.9 | 84.5 | 84.2 | 84.4 | 84.8 | 85.6 | 87.6 | 88.3 | 87.6 | 88 | 87.9 | 87.2 | 87.1 | 88.2 | 86.7 | 85.2 | 82.8 | 80.5 | 78.1 | 75.8 | 74 | 71.6
Maksimun (1990-2007) | 76.8 | 74.6 | 71.7 | 68.9 | 66.9 | 65 | 62 | 61.8 | 60.1 | 58 | 57.6 | 58 | 56.8 | 55.4 | 53.8 | 52.4 | 52.7 | 57.8 | 62.1 | 64.1 | 65.1 | 67.8 | 74.3 | 79.1 | 84.8 | 88.4 | 91.3 | 93.2 | 94.7 | 95.4 | 96.3 | 95.6 | 97.3 | 97.1 | 97.2 | 97.2 | 96.5 | 96.6 | 96.5 | 95.9 | 96.7 | 97.1 | 96.5 | 95.1 | 93 | 91.9 | 90.2 | 87.7 | 86.1 | 84.6 | 81.7 | 78.8

## Slide 7: Tørrår
Kritiske tidspunkt

## Slide 8: Tørrår, oppgaver
Fysiske begrensninger, systemet har incentiver til å disponere vannet riktig, blir det tørt spares det på vannet
Oppgaven blir å se på utviklingsmuligheter gjennom vinteren
Håndtering av sinte forbrukere
Utviklingen i 2002 og 2003 krevde stor oppmerksomhet

## Slide 9: Tørrår, analyser
Tilsigsvurderinger
Simuleringer av det nordiske og nord europeiske kraftmarkedet
Overføringskapasitet mellom landene, sannsynlig produksjon i andre land, oppstart av dyr kullkraft og reservekraft

## Slide 10: Tørrår, beredskap
Anstrengte kraftsituasjoner
Svært anstrengte kraftsituasjoner, reservekraft
Rasjonering

## Slide 11: Koordinering av nett og produksjon
Kraftforsyningen basert på et skille mellom nett og produksjon
Leveringsplikt for energiverkene til forbrukere som er knyttet til distribusjonsnettet
Underforstått leveringsplikt også på regionalnett og sentralnett

## Slide 12: Koordinering av nett og produksjon
Noen små kraftanlegg fikk ikke koble seg til nettet
I Midt-Norge ble det en ubalanse mellom forbruk og tilgang ved at forbruket økte raskt uten at det ble fulgt opp av nettutbygging og ny produksjon
Regjeringserklæring om å evaluere energiloven

## Slide 13: Koordinering av nett og produksjon
Evalueringen presentert i Ot.prp. nr. 62 (2008-2009) Om lov om endringer i energiloven
La blant annet fram forslag til forbedret koordinering av utbygging av produksjon, nett og økt forbruk

## Slide 14: Koordinering av nett og produksjon
Ny §3.4: ”Alle som innehar konsesjoner for nettanlegg…har plikt til å tilknytte nye anlegg for produksjon av elektrisk energi og nye anlegg for uttak av elektrisk energi som ikke omfattes av…Departementet kan gi unntak fra tilknyttingsplikten… for produksjon, dersom tiltaket ikke er samfunnsmessig rasjonelt. Departementet kan i ekstraordinære tilfeller gi unntak fra tilknyttingsplikten… for forbruk”

## Slide 15: Koordinering av nett og produksjon
Plikt til tilknytting av produksjon
Et nettselskap kan søke NVE om fritak for tilknyttingsplikten hvis selskapet mener utbyggingen ikke er samfunnsmessig rasjonell.
Nettselskapet har rett til å kreve at en forbruker må vente hvis det ikke er nettmessig forsvarlig. I særlige tilfeller kan det gjøres unntak for leveringsplikten

## Slide 16: Koordinering av nett og produksjon
Om Ot. prp. 62
Forklarer hvorfor energiloven er tjenlig og på en god måte støtter opp under viktige politiske mål for regjeringen
Kommer med forslag om blant annet å utrede nasjonale nettariffer
Begrunner §3.4 i energiloven

## Slide 17: Støtte til fornybar energi. Ti år med vurderinger av støttesystemer
Forslag fra OED om opprette foretaket ENOVA i 1999, opprettet i 2001
Stortinget ba om elsertifikater for strøm i 2000
OED foreslo et internasjonalt samarbeid om sertifikater i 2003, varslet oppstart av et felles marked med Sverige fra 2006

## Slide 18: Støtte til fornybar energi. Ti år med vurderinger av støttesystemer
Lovforslag om sertifikater i 2004
Ikke enige med Sverige i 2006
Feed-in tariffer utredes i 2006 og melding om feed-in med finansiering fra statlig fond legges fram i 2006

## Slide 19: Støtte til fornybar energi. Ti år med vurderinger av støttesystemer
Gjenoppta drøftinger med Sverige i 2008, utbygging av vindkraft blir vurdert som dyrere enn tidligere, ordningen blir for dyr
Overenskomst med Sverige, september 2009

## Slide 20: Markedskrysset og støtte til fornybar strøm
ENOVA

## Slide 21: Markedskrysset og støtte til fornybar strøm
Minstepris

## Slide 22: Markedskrysset og støtte til fornybar strøm
Støtte pr.enhet

## Slide 23: Markedskrysset og støtte til fornybar strøm
Elsertifikater, to land